**产品需求清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 规格 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 医用液氧 | 1000公斤 | 纯度≥99.5％ | 本项目根据分项种类的中标单价进行购置，最终按实际使用量进行结算。 |
| 2 | 医用氧气（大瓶） | 40升 | 压力：12.5-13.2MP 纯度≥99.5％ |
| 3 | 医用氧气（小瓶） | 10升 | 压力：12.5-13.2MP 纯度≥99.5％ |
| 4 | 二氧化碳 | 40升 | 纯度≥99.7％ |
| 5 | 普通氩气 | 40升 | 压力：12.5-13.2MP 纯度≥99.7％ |
| 6 | 高纯氩气 | 40升 | 压力：12.5-13.2MP 纯度≥99.999％ |
| 7 | 普通氮气 | 40升 | 压力：12.5-13.2MP 纯度≥99.7％ |
| 8 | 高纯氮气 | 40升 | 压力：12.5-13.2MP  纯度：≥99.999% |
| 9 | 液氮 | 1升 | 纯度：≥99.999% |