## Sheet1
第一场调研会设备清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注
1 | 化学发光免疫分析仪 | 1 | 配置电脑、打印机、含端口费，需开放全部接口连接医院LIS系统
2 | 全自动生化分析仪 | 1 | 要求试剂位全部开放，配置电脑、打印机、含端口费，需开放全部接口连接医院LIS系统
3 | 血细胞分析仪 | 1 | 配置电脑、打印机、含端口费，需开放全部接口连接医院LIS系统
4 | 血气分析仪 | 1 | 配置电脑、打印机、含端口费，需开放全部接口连接医院LIS系统、进口
5 | 尿液分析流水线 | 1 | 配置电脑、打印机、纯水机1台，容量60升，含端口费，需开放全部接口连接医院LIS系统
6 | 酶标分析仪 | 1 | 配置电脑、打印机、含端口费，需开放全部接口连接医院LIS系统
7 | 恒温箱 | 1 | 温度范围:0-60摄氏度
8 | UPS | 1 | KT60KVA
9 | 酶标孵育器 | 1 | 用于酶标免疫的检验项目
10 | 高速台式离心机 | 2
11 | 医用冰箱 | 4 | 2台冷冻冷藏、2台冷藏
12 | 台式洗板机 | 1
13 | 高压灭菌器 | 1
14 | 生物显微镜 | 1
15 | 血小板振荡器及恒温箱系统 | 1
16 | 血浆融化箱 | 1
17 | 血型血清学离心机 | 1
18 | 配血专用离心机 | 1
19 | 恒温水浴箱 | 1
20 | 显微镜 | 1 | 用于输血科
21 | 专用取血箱 | 2
22 | 冷链监控系统 | 1
23 | 医用储血冰箱 | 1
24 | 医用超低温冷冻箱 | 1 | 用于储存血浆、冷沉淀
25 | CT(64排) | 1 | 配稳压器、64排、人工智能，包括卒中模块、肋骨骨折模块，含有高压注射器，医用专业显示屏，4M的2台，6M的2台，分别搭配4台电脑办公桌及椅子4套，防护铅衣、铅围裙、铅帽成人2套，儿童1套，移动铅衣架1套 ，机房的防护、配电箱、网络等配套装修，负责设备安装项目涉及的预环评及竣工环境保护验收、职业病危害放射防护预评价及控制效果评价的全程检测、评审、申报和辐射安全许可证的申领，含PACS接口费，二次防护装修；人工智能和模块品牌要一致
26 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 1 | 配工作站、打印机、含接口费
27 | 心电工作站 | 1 | 配置心电放大器，电脑，打印机，含接口费用
合计 |  | 32